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2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: все категории инвалидов
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 135 воспитанников  
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)   да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом рейсовым автобусом «Колесниково –Ротовка» остановка « Железнодорожный вокзал».
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 500 метров.
3.2.2. время движения (пешком)  10 минут.
3.2.3. наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемый
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать искусственная неровность)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (____________________    )

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

	№
	Категория инвалидов
(вид нарушения)
	Вариант организации доступности объекта
(формы обслуживания)*

	
	Все категории инвалидов и МГН
	ДУ

	1
	в том числе инвалиды:
	

	2
	передвигающиеся на креслах-колясках
	ДУ

	3
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата
	ДУ

	4
	с нарушениями зрения
	А

	5
	с нарушениями слуха
	А

	6
	с нарушениями умственного развития
	        А


* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

	№
	Основные структурно-функциональные зоны
	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**

	
	
	К
для передвигающихся на креслах-колясках
	О 
с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата
	С 
с нарушениями зрения
	Г
с нарушениями слуха
	У 
с умственными нарушениями
	Для всех категорий маломобильных групп населения <**>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	ДП-В
	ДП-В
	ДП-В
	ДП-В
	ДП-В
	 

	2
	Вход (входы) в здание
	ДЧ- И
	ДЧ-И
	ДЧ-И
	ДП-В
	ДП-В
	 

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	ДЧ- И
	ДЧ-И
	ДЧ-И
	ДЧ- И
	ДП-В
	

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	ДП-В
	ДП-В
	ДП-В
	ДП-В
	ДП-В
	 

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	ДЧ- И
	ДЧ-И
	ДЧ-И
	ДП-В
	ДП-В
	 

	6
	Система информации и связи (на всех зонах)
	ДЧ- И
	ДЧ- И
	ДЧ- И
	ДЧ- И
	ДЧ- И
	 

	7
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
	ДП-В
	ДП-В
	ДП-В
	ДП-В
	ДП-В
	 


** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно
3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект временно недоступен для инвалидов, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Таким образом,  100% доступности всех зон и помещений для всех категорий  инвалидов нет.

4. Управленческое решение 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта	

	№
	Основные структурно-функциональные зоны объекта
	Рекомендации по адаптации объекта
(вид работы)*


	
	
	
Не нуждается (доступ обеспечен)
	
Ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием
	
Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
	
Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	доступ обеспечен
	
	
	

	2
	Вход (входы) в здание
	
	  
	Текущий ремонт
	

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	
	
	
	 

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	
	   
	Текущий ремонт
	

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	
	
	Текущий ремонт
	 

	6
	Система информации на объекте (на всех зонах)
	
	
	Текущий ремонт
	

	7
	Пути движения  к объекту (от остановки транспорта)
	 не нуждается
	
	Текущий ремонт
	  

	8
	Все зоны и участки
	
	
	Текущий ремонт
	


*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
4.2. Период проведения работ 2019-2023 годы
в рамках исполнения _______________________________________________________________________
(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации : повышение условий доступности социального объекта.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) повышение условий доступности социального объекта 
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование  с заведующим ООА Матвеево-Курганского района
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта ________________
_________________________________________________________________________________________
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата  сайт детского сада  http://skazka3.m-kurgan.ru                   (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «___13_» ____06_________ 20__19___ г.,
2. Акта обследования объекта: № акта _______25_____ от «__13__» _______06______ 20___19_ г.
3. Решения Комиссии __________________________ от «__13__» _____06_______ 20_19___ г.
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2.2. Виды оказываемых услуг с пребыванием воспитанников с 7.30 час. до 17.30 час., дежурная группа с 7.00 до 19.00 час. выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
2.3. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети дошкольного возраста с 1,5 до 7 лет 
2.4. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: все категории инвалидов
2.5. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 135 воспитанников  
2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)   да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом рейсовым автобусом «Колесниково –Ротовка» остановка « Железнодорожный вокзал».
 (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 500 метров.
3.2.2. время движения (пешком)  10 минут.
3.2.3. наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемый
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать искусственная неровность)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (____________________ )

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

	№
	Категория инвалидов
(вид нарушения)
	Вариант организации доступности объекта
(формы обслуживания)*

	
	Все категории инвалидов и МГН
	ДУ

	1
	в том числе инвалиды:
	

	2
	передвигающиеся на креслах-колясках
	ДУ

	3
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата
	ДУ

	4
	с нарушениями зрения
	А

	5
	с нарушениями слуха
	А

	6
	с нарушениями умственного развития
	       А



* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

	№
	Основные структурно-функциональные зоны объекта
	Рекомендации по адаптации объекта
(вид работы)*

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	Не нуждается

	2
	Вход (входы) в здание
	Ремонт текущий, установка пандуса, поручней, кнопки вызова.

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)
	Ремонт текущий,  установка поручней.

	4
	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)
	Не нуждается

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	Ремонт текущий,  установка поручней

	6
	Система информации на объекте (на всех зонах)
	Ремонт текущий,  установить информационные таблички о препятствиях

	7
	Пути движения  к объекту (от остановки транспорта)
	Не нуждается

	8
	Все зоны и участки
	Ремонт текущий


*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано 
_____________ Кущенко Г.Н. заведующий МБДОУ «Д/с № 3 «Сказка»   8 (86341) 3-12-06, 89085181835  подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)
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 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать искусственная неровность)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (____________________    
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

	№
	Категория инвалидов
(вид нарушения)
	Вариант организации доступности объекта
(формы обслуживания)*

	
	Все категории инвалидов и МГН
	ДУ

	1
	в том числе инвалиды:
	

	2
	передвигающиеся на креслах-колясках
	ДУ

	3
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата
	ДУ

	4
	с нарушениями зрения
	А

	5
	с нарушениями слуха
	А

	6
	с нарушениями умственного развития
	        А



* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

	№ п/п
	Основные структурно-функциональные зоны
	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
	Приложение

	
	
	
	№ на плане
	№ фото

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	ДП-В
	1
	1

	2
	Вход (входы) в здание
	ДП- И(С,Г,У)
	2
	2

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)
	ДП- И(С,Г,У)
	4,5
	4,5

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	ДП- И(С,Г,У)
	6
	6

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	ДЧ-И  (С,Г,У)
	7
	7

	6
	Система информации и связи (на всех зонах)
	ДЧ-И  (С,Г,У)
	-
	-

	7
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
	ДП-В
	-
	-


** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект временно недоступен для инвалидов, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Таким образом,  100% доступности всех зон и помещений для всех категорий  инвалидов нет.
4. Управленческое решение (проект)
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
	№
	Основные структурно-функциональные зоны объекта
	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	Не нуждается

	2
	Вход (входы) в здание
	Ремонт текущий, установка пандуса, поручней, кнопки вызова.

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	Ремонт текущий,  установка поручней.

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	Не нуждается

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	Ремонт текущий,  установка поручней
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Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «__13_» ____06__ 20_19__ г. № _25__

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)  
Наименование объекта, адрес. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Сказка» общеразвивающего вида второй категории (МБДОУ «Д/с № 3 «Сказка»  )  
	№
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (категория)
	Содержание
	Виды работ

	1.1
	Вход (входы) на территорию
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.2
	Путь (пути) движения на территории
	есть
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3
	Лестница (наружная)
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	 -

	1.4
	Пандус (наружный)
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	 -

	1.5
	Автостоянка и парковка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	 -

	1.6
	Общие требования к зоне
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 -



II Заключение по зоне:

	Наименование структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Территория прилегающая к зданию (участок)
	ДП-В
	1
	1
	-


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как  доступно.



Приложение 2 
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «__13_» ____06_ 20__19_ г. № _25_


I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Сказка» общеразвивающего вида второй категории (МБДОУ «Д/с № 3 «Сказка»  )  
(Наименование объекта, адрес)

	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (категория)
	Содержание
	Виды работ

	2.1
	Лестница (наружная)
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2
	Пандус (наружный)
	Нет 
	-
	-
	Отсутствует пандус, поручни, кнопка вызова 
	К,О
	Установка пандуса, поручней, кнопки вызова
	Текущий ремонт

	2.3
	Входная площадка (перед дверью)
	
есть
	-
	-
	не оборудовано для инвалидов
	К,О, С
	установка пандуса, поручней, кнопки вызова
	Текущий ремонт

	2.4
	Дверь (входная)
	есть
	2
	2
	отсутствуют фиксаторы
	К, О
	установить фиксаторы двери в положении открыто/закрыто
	Текущий ремонт

	2.5
	Тамбур
	есть
	3
	3
	- отсутствуют поручни
	К,О
	установка поручней
	Текущий ремонт

	
	Общие требования к зоне
	-
	-
	-
	Отсутствует пандус, поручни, кнопка вызова, фиксаторы для дверей 
	К,О, С
	установка пандуса, поручней, кнопки вызова, установить фиксаторы двери в положении открыто/закрыто
	Текущий ремонт



II Заключение по зоне:

	Наименование структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	 Основной вход
	ДЧ-И (К, О, С, Г,У)
	2,3
	2,3
	Текущий ремонт, установка пандуса, поручней, кнопки вызова, фиксаторы двери в положении открыто/закрыто


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «__13_» ____06_ 20__19_ г. № _25_


I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Сказка» общеразвивающего вида второй категории (МБДОУ «Д/с № 3 «Сказка» ) (наименование объекта, адрес)

	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (категория)
	Содержание
	Виды работ

	3.1
	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)
	есть
	3
	3
	отсутствуют информационные таблички о препятствиях
	О, К, С, Г
	Установить информационные таблички о препятствиях
	ремонт текущий

	3.2
	Лестница (внутри здания)
	есть
	4,5
	4,5
	-
	-
	-
	-

	3.3
	Пандус (внутри здания)
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.4
	Лифт пассажирский (или подъемник)
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.5
	Дверь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.6
	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)
	есть
	4,5
	4,5
	-
	-
	-
	-

	
	Общие требования к зоне
	
	
	
	отсутствуют информационные таблички о препятствиях
	О, К, С, Г
	Установить информационные таблички о препятствиях
	ремонт текущий



II Заключение по зоне:

	Наименование структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
	ДЧ-И (К, О, С, Г)
	4,5
	4,5
	Текущий ремонт, установить информационные таблички о препятствиях


 Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями





Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «__13_» ____06_ 20__19_ г. № _25_



I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) _______________________________
Вариант I – зона обслуживания инвалидов_ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Сказка» общеразвивающего вида второй категории (МБДОУ «Д/с № 3 «Сказка» )              (наименование объекта, адрес)

	№
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (категория)
	Содержание
	Виды работ

	4.1
	Кабинетная форма обслуживания 
( групповая комната )
	есть 
	8
	8
	-
	-
	-
	-

	4.2
	Зальная форма обслуживания
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.3
	Прилавочная форма обслуживания
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	---

	4.4
	Форма обслуживания с перемещением по маршруту
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.5
	Кабина индивидуального обслуживания
	Нет  
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Общие требования к зоне
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



II Заключение по зоне:

	Наименование структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Кабинетная форма обслуживания 
( групповая комната )
	ДП-В
	8
	8
	Не нуждается 


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_ состояние доступности объекта оценено как  доступно.__



Приложение 5 
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «__13_» ____06_ 20__19_ г. № _25_



I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Сказка» общеразвивающего вида второй категории (МБДОУ «Д/с № 3 «Сказка» )                                                (наименование объекта, адрес)

	№
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (категория)
	Содержание
	Виды работ

	5.1
	Туалетная комната
	есть
	6
	6
	Отсутствуют поручни
	К,О, С 
	Установка поручней 
	Текущий ремонт

	5.2
	Душевая/ ванная комната
	
	
	
	
	
	
	

	5.3
	Бытовая комната (гардеробная)
	есть
	7
	7
	Отсутствуют поручни
	К,О, С 
	Установка поручней 
	Текущий ремонт

	
	Общие требования к зоне
	
	
	
	Отсутствуют поручни
	К,О, С 
	Установка поручней 
	Текущий ремонт



II Заключение по зоне:

	Наименование структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Санитарно-гигиенических помещений
	ДЧ-И (Г,У)
	6,7
	6,7
	Установка поручней


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_ состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями______________

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «__13_» ____06_ 20__19_ г. № _25_



I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте _ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Сказка» общеразвивающего вида второй категории (МБДОУ «Д/с № 3 «Сказка»                                               (наименование объекта, адрес)

	№
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (категория)
	Содержание
	Виды работ

	6.1
	Визуальные средства
	есть
	3,4
	3,4
	-
	-
	-
	-

	6.2
	Акустические средства
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6.3
	Тактильные средства
	нет
	-
	-
	-
	--
	-
	--

	
	Общие требования к зоне
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


II Заключение по зоне:

	Наименование структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Визуальные средства
	ДЧ-И
	3,4
	3,4
	Не нуждается 


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями______
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ФОТО № 3 
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ФОТО № 4                                                                                ФОТО № 5
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ФОТО № 6 
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ФОТО № 7                                                                                   ФОТО № 8
                                                                                                                                                         
                                    



 









          
           
image4.jpeg
(Creva HHGOPMAIHH Ha 00BEKTE (Ha BCCX 30HAX)

PemoHT TeKymmif, yCTaHOBHTH
HHGBOPMAUMOHHBIE TAGIHYKH O NPENSTCTBHSIX

7| TlyTn ABiKeHIA K 0GBEKTY (0T OCTAHOBKH
Tpancniopra)

He nyxaacten

8. | Be oMbl 1 ywacTkn

PenonT Texyuutit

. YKaII6AEMCA 00N U3 GAPUGHMOG (6u008 PABOM): He HYCOGEMCA; peMOHm (MeKyujutl, KanumaioHoii);

undusuoyansioe pewenue ¢ TCP; MEXHUMECKUE PEWEHUS HEGOIMONCHY — OPEANU3AHUS ATbMEPHAMUGHON

oper o6eayocusanun
4.2. Tlepno nposezenis paGot 2019-2023
B paMKaX HCMOTHeRIA

(VKa3wI6aEMCA NAUMEHOBaNIE OOKYMEHM: NPOZPAMMEl, NIGHA)
4.3 OuzaeMBil pe3yIBTaT (110 COCTOSHMIO JOCTYIIHOCTH) 10C/Ie BITOTHERIA PAGOT 110 AZANTaI
NOBbLIMIEHNE VCIOBHIT I0CTYIIHOCTH COUMATLHOIO 00beKTa

OleHKa pe3y.ITaTa HCIIOTHEHNA IPOTPAMMSL, ILIaRA (110 COCTOSHHIO JOCTYIHOCTH)
4.4. [InA IPHRSTIA pellicR s TPEBVETes, He TPeOYeTCA (HYKHOE TOAICPKHYTH):

4.4.1. cornacosanne Ha Komucenu

(HanveoBanie KOMHCCHH N0 KOOPIMHALIN ACATEABHOCTH B CQepe OBECHedeHHs AOCTYIHON Cpems!

JKH3HECATEbHOCTH JUIS HHBATHIOB 1 1pyrux MI'H)

4.4.2. cornacoanue pabOT C HAI30PHBIMH OpraHamMH (B cepe NPOEKTHPOBAHHS H CTPOMTENBCTBA,

aPXHTEKTYPH, OXPAHEI TIAMATHHKOR, APYIOE - YKA3TE)

443, TexHIeCKan HKCTIGPTHIA; PAIpAOOTKA MPOCKTHO-CMETHOM AOKYMEHTALMI,

4.4.4. coracopanue ¢ BheCTOSIEH Oprammsamei

Kypranckoro paiiona

4.4.5. cornacoBaniue ¢ OGUIECTBEHHBIMH OPrAHH3AMAMH HHBATHIOB 3

4.4.6. apyroe

(cobersennukom obbekta) OOA Marseeno-

HmeeTcst 3aKIOUCHHE YNONHOMOYCHHOM OPraHH3allHH O COCTOAHHH JOCTYMHOCTH 0GbEKTa (HauMeHoBaHHe

JIOKYMEHTa H BbLIABIIeH €ro OpraHH3alliH, 1aTa), NpuIaraeTcs

4.7. Mnoopvamms MoeT GHTh pasmerera (obHoBTeHa) Ha KapTe A0CTYNHOCTH CyOheKTa P® cafT Wkt

http://skazka3.m-kurgan.ru

(nauvenosanue caima, nopmaa)

5. Ocobbie oTMeTKH

Ipusoeruns:

PesysTaTs ofcrenoBanus:
1. TeppuTopuH, npueraioueit K 0GBeKTY

2. Bxozia (BX0/10B) B 371aHHe

3. [yTeif ABHKEHHA B 3AAHHH

4. 30HbI 11e71EBOTO HA3HAYCHNS 0GBEKTA

5. CaHHTApHO-THTHEHHHECKIX TIOMILeHIiE

6. Cuctems! nHOpMaLHH (1 CBAZH) Ha 00BEKTE
PeaynbTaTsi hoTouKcanii Ha 0GbeKTe
Tosrasmbie nianby, nacnopt BTH

Ha 11
Ha 1.
Ha 1.
Ha 1 7.
Ha O
na 0
Ha O
Ha 01

Jpyroe (B TOM HiCTe JONONHHTENbHAA HR(OPMALIS O MYTAX ABHAKEHHS K 00BEKTY)

PyxoBoauTens padoscit rpymmet
3apenyrommit Kymenko I'H. .

(Jonxcnocms, ®.H.0.)
Uenst paGosel rpymmsi:
3asevionntit xoasiicrson Yepuara E.C.
(onxenocme, @.1.0.)





image5.png
¥ (Lorxcnocmo, ®.H.0.)
ToM wmce:

Ipexcenarens MKPO POO BOM _ Tapaceniko H.B. W

onawocms, @.1.0,) (Toomice)

onrcnocms, G 1.0, Toonuce)
TIPE/ICTABHTE I OPTraHH3alH, PACTIONOKEHHOI Ha 00beKTe

lonwcnocms, G0 (oonuce)

onwcnoeme, G0, (Toonuce)
Vnpanferieckoe pettieiie coracoBaHo «__» 20__r. (npotokon N

Kowncenei (rassanie).





image6.jpeg




image7.jpeg




image8.jpeg




image9.jpeg




image10.jpeg




image11.jpeg




image12.jpeg




image13.jpeg




image1.jpeg
— e woevereererrm—

— Visepiaao
3aseayiowutii OTACIOM 0GpazoBas

Anvmnnerpauni Marse praickoro

pationa
o8a EB
06 2019¢

Tacnopr roctymocTn
obeTa comnabRoii muppactpysTypri (OC]
Ne 25
1. OBuute caeaenns o6 ofnexte

1.1 Hanveropanme (pix) ofbexta Mymuummatbmoe Glopsernoe gouwoinioe o6pazopaterboe

yapesaenne «Jlerexmii can Ne 3 «Cxaskay obuiepaspupatonero Bwa sTopoii kareropun (MBJIOY «Jle
N 3 «Crazar)

1.2. Anpec obbexta: 346970, Pocrosekas ofaacts, Marseeso-Kypramexuii paiion, n. Matseen
Kypran, va. Oxuas 7a.

1.3. Cenierns 0 pasMeltenin oGbexTa:

- OTIETBbHO CTORIIEE 3akHe ABA STaKa, 19658 kB. M

- uacTh 3amms 1 orazk- 982.9 kb, m., 982,9 KB. M

- HATHHE NPHIETAOLIETO 3EMETHOTO Y4acTKa (aa, Het); 7276 Kb. M

1.4. Tox nocTpolixn 3asiis 1980, MOC/ENHEr0 KAMHTATHHOTO PEMOHTA He GbL10.

1.5. Jlata IpEACTOSIIIX IIAHOBEIX PEMOHTHBIX paGoT:

mexyuezo 24.07.20192 no 26.07.2019, xanumannozo -

CBeAeHIs 06 OPraHM3ALNMN, PACTOIOKEHHOI HA 0FbeKTe
1.6. Hasanme opranmsaumi (yupesienis) Mynnunnanbnoe Sto/ukeTroe 1omiobnoe 06pazoparensnoe
yupesaenne «Jlercimii can Ne 3 «Craskay obuiepa3suparomero suna propoii kareropun (MBAOY i/
Ne 3 «Crazkar)

( nonHoe lopuduueckoe Haumenosanue — coanacko Yemasy, Kpamkoe nausenosanue)

1.7. MOpuanseckuii anpec oprammsamwmi (yuapexnernis) 346970, Pocropckas obaacts, Marseeso-
Kvpranckuii _paifon, m. Marseen Kypram, ya. 1Owman 7a; tenedon: 8(86341)3-12-06;
mkskazka@yandex.ru
1.8. OcoBamWe 14 MOTH3OBAiHA OGHEKTOM (ONIEPATHBHOE YNIPABTEHME, apeHa, COOCTBEHHOCTH)
onepatuBHoe ynpastenme

1.9. Dopma cobeTBEHHOCTH (FOCY1aPCTBEHHAA, HEroCY AaPCTBEHHAN) MYHHIINATLHAS

1.10.  TeppHTOpHATEHAH — NPHHALIEKHOCTE  ((edeparnas, — pecuoHaibHas, — MyHUYunauaz)

MyHHUBNAILHAS

111, Boumecrosuas opranmsamis Orien_ofpazonanns Anvmmucrpamun_Marseeso-Kypranexoro
aiiona (naumenosanue)

112, Aspec Bbmuccrosmeli opranmsawi, apyrwe Koopumarhi 346970, Poctoekas ofaacre,
Marneeno-Kyprancumit_paiion, n. Matseen-Kvpran, va.I-Tsmnersa, 104; vexedon: (86341)3-25-98;

roo_matveevo-kurgansky@rostobr.ru

2. XapaKTepHETHKA /€S TeILHOCTI OPTANI3AMIN HA 05 beKTe
(n0 obcayacusano nacenens)

2.1 Cihepa nesTenbHOCTH  0mMKOALHOE 0GpatoBaMIE

(30pasoaxpanentie, 0Gpa30BaNILE, CONUATBNGA 3aufuma, GuateCKas KYIMYPA U cnopm,
mpancnopm, cwoi Ghond, nompeGumescxuii paoK U cpepa yeryz, dpyzoe).

temypa, canzs u ungpopwanys,

2.2. Butii OKassIBaGMEX YCTYT ¢ npebhimammen BocmuTanmmkon ¢ 7.30 wac. 1o 17.30 uac. texypuas

rpymma ¢ 7.00 10 19.00 uac. Brixo/bIe: cy6GOTA, BOCKDECEHbeE, NPAYIHINILIE M.
(4 0GweKme, ¢ OTUMETbHLM NDEGHBANIIEN, 6 M. 4. NPOXCUSGHIEN, Ha OOMY, OUCTaHIIONHO)

2.4, KaTeropui 06CAyKHBACMOFO HACETCHILA 10 BOIPACTY: (ACTH, BIPOCIBIE TPYIOCTIOCOGHOTO BO3PACT,
NOHILIE; Bee BOIPACTHEIC KATErOPHH) A€TH JomKobROr0 Bo3pacta ¢ 1,5 o 7 et
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Anera
(undpopmanus 06 ovexme couuansnoi unpacmpykmypsr)
K macnopry ocrynmoern OCH
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1. Obmue ceenenns 06 oGbeKTe

1.1. Hamvenosanue (3un) oGvexta MyHnumnaibnoe 010/kerHOe JOWIKOIBHOE 0GPA30OBATETLHOE
yupesenne «/lerexuii can No 3 «Craska» ofmepassuaiomero sua sTopoii kareropun (MBIOY «Jl/c
Ne 3 «Crazkay

1.2. Anpec obbekta: 346970, PoctoBekas obaactn, Marseeso-Kyprancknii paiion, 1. Marseen
Kypran, ya. FOxnas 7a

1.3. CheJleHis 0 pasMellenii 05beKTa:

- OT/ENBHO CTOsIEE 31aHHe ABa dTaxa, 1965,8 k8. M

- yacTh 3/1aHus 1 arak- 982.9 kB. M., 982.9 k8. M

- HAJIHUHE IPAICTAIONIEr0 3eMeBHOTO yuacTKa (1a, Het); 7276 Kb. M

1.4. Tox noctpoiiku 31anmns 1980, nocieHero KamuTaTbHOro peMOHTa He GbL10

1.5. Jlata npe/ICTOSIIMX MIAHOBBIX PEMOHTHEIX PaboT:

mekyuezo 24.07.20192 no 26.07.2019, xanumaivnozo __-.

CBeeHHs 00 OPraHN3aIiH, PACHOI0KEHHOII Ha 00beKTe

1.6, Hassamme —opramusamin  (yupesienns) Mymmunnanenoe GwjukeTHoe JomKOmBHOE
obpazosatebioe_yupestenne «Jlercknii_can Ne 3 «Ciadkay o0ulepasBHBAKIIEro BuIa_BTOpoil
kateropun, MBIOV «Jl/e No 3 «Crazkan (noanoe 1opuduueckoe nauvenosanue — coanacwo Vemasy, kpamxoe
nauvenosanue)

1.7. KOpmameckmit azpec oprammsawiu (yupexenns) 346970, Pocropexas ofaacte, Matseeso-
Kypranckuii _paiton, _n. Marsees Kvpran, va. Owmas 7a: vesedon: 8(86341)3-12-06;
mkskazka@yandex.ru

1.8. OCHOBaHME IS MOTH3OBAHHA OOHEKTOM (OMEPATHBHOE YNpABICHHE, apeHIA, COOGCTBEHHOCTE)
onepatuBHOE ynpaBenne

1.9. DopMa coBCTBEHHOCTH (FOCYAAPCTBEHHAA, HEroCY 1APCTBeHHA) MY IINNAILHAS

110 TeppuTophaibhas — MPHHALICKHOCT:  (JeOeP@IbHAs,  PeUOHAIbHAA,  MYHUUNGTOHGR)
MyHHUMDAILHAS

1.11. Bemuecrosmas opranmsaimas Ovaen obpasopamms Anmunmcrpaunn Marseeso-Kypranckoro
paiiona (wauvenosanue)

1.12. Anpec Bbmmectosimeli opramusawmi, apyrue Koopmunatel 346970, Pocrobckas obaacth,
Marseeno-Kypraucinii_paiion, n. Marsees-Kypran, va.l-Tsrunerxa, 104; tenedon: (86341)3-25-98;
roo_matveevo-kurgansky@rostobr.ru

2. XapaKTepHCTHKA ACATEILHOCTI OPFANIIAII HA 00beKTe

2.1. Cdepa nesTe IbHOCTH 10IIKOIbLHOE 06pasoBanme,

(30pasooxpanenuie, 0Bpazosanue, CoyUATBUAA 3aU4UMA, PUIUYECKAS KYTBMMYPA U CNOPIM, KYTbMYPA, C633b U
uncpopmarus, mpancnopm, scunoi ond, nompeGumensxuii puinox u cepa yeiye, opyzoe).
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Marseero-Kypranckuii paiion. Poctosekoii o6acti «I3» 06 209 r.
(nauvenosantue meppumopuaisnozo oGpasosanus cyGuexma PD)

1. Obume coenenns 06 oGbexTe

1.1. Mynummnassmoe Giojernoe fomkonsnoe o6pazosatetsnoe yupesiene Jlercinii can Ne 3
«Craica, ofmepmBnBaonero puta BTopoii kateropun (MBAOY /e Ne 3 «Crazican)

12, Anpec oobexta: 346970, Poctonckan odaacts, Marseeno-Kypranckuii_paiton, _n. Marneen
Kvpran, va. Iunan 7a

1.3. CeaeHi 0 pasviellien i 05HeKT

- OTACBHO CTOANICe 3arHe ABA FTaKa, 19658 KB, M

- uacth 31anus 1 yram- 982.9 ks. w., 9829 kB. M

- HTIHE MPIACTAIONICTO JRMELHOTO YUacTKa (1d, Het); 7276 K8. M

1.4. Toa noctpoiiiin 3aani 1980, M0CTICARETO KATHTATHHOTO PEMOHTA He 65110 .

1.5. JIaTa npe/ICTOSMIIX MIAHOBEIX PEMOHTHBIX PaBoT:

mexyutezo 24.07.2019 no 26.07.2019, xanumazenozo -

CBeCNIA 05 OPrANIBALINI, PACTIOTOKEHHOIH Ha 0FbEKTE

1.6. Haspamue oprammsawin  (yupexienns) Mymmummanenoe  Giomkernoe 1omkoabmoe
oBpasopareasoe_yupeaienne «Jlerexnii_canr Ne 3 «Cxayka» ofuepajsusaiomero swia_sropoii
wateropun, MBJIOY JUc Ne 3 «Craian  (romoe mpudiiecoe naunenosanue — coznaco Yomasy, kpansoe
Waunenosanue]

1.7, 10pwmeckisli azpec oprammsammi (yupexienisn) 346970, Pocronekas ofaacrs, Marseeno-
Kyprancsuii_paiion, _n. Marneen Kvpram, v Omman 7a; _temedon: _8(36341)3-12-06;
mksk @yandex.ru

2. XapaKTepUCTHKa AEATETLHOCTII OPTAHIAIII HA 05HEKTE |

Jononumrensian mopyauia

3. CocTosmme foeTynHoCTH 05beKTa

3.1 Tlyms crenoBanis K OGBEKTY MACCAKMPCKIM TPAHCIOPTOM Deiiconbiv asTofveom «Kogecnmiono —
Poroska» ocTanoska « Keesnotopomnutii Boxaam

(onucams Mapupym O6UICeNIA ¢ UCNOIL30GANUEM NACCANUPERO20 MPAHCROPMA)
HAIHIe A1ANTHPOBAHKOIO MACCAKKPCKOTO TPAHCIIOPTA K 0GBEKTY HeT

3.2 Myrs k 06bexty oT Samkaiiueii 0CTAHOBKH MACCARNPEKOTO TPAHCNOPTA:
3.2.1. paceTosiie 10 00BEKTa OT OCTAROBKH TpaciopTa 500 MeTpoB.

3.2.2. Bpess Apiken (newkon) 10 munyt.

3.2.3. HAlIUHE BBLIGTEHHOTO OT pOeiell YaCTH IeLIEXOAHOTO 1y (Od, Hem), ner
324, TlepekpecTKi: HeperyIHPYeMBIe; perylipyeMble, CO 3BYKOBO/ —CHrHATWIameli, TaiiMepos:
Hepery.Inpyemblii

3.2.5. Mnpopmarust 1a 1yTH CEA0BARIA K OGBEKTY: GKYCMIUNECKAA, MAKMUTLHG, 6U3YQIbHAA; HET





